Информация

по проверке состояния пожарной безопасности МБОУ СОШ № 30

| № п/п | Мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности» | Приказ № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения» |
| 2 | План эвакуации | План эвакуации имеется. Огнетушители располагаются в кабинетах,в рекреациях этажей, в спорт зале, в столовой, в рабочих помещениях, в мастерских. Обязанности пожарного расчёта приложены к приказу № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения» |
| 3 | Эвакуационные тренировки | Эвакуационные тренировки проводятся по плану раз в месяц в соответствии с графиком, утвержденным приказом № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения». Журнал подведения итогов тренировок имеется. Время эвакуации учащихся 10ч.30мин.-1 смена; 15.30- 2 смена |
| 4 | Журнал инструктажа по пожарной безопасности | Журнал инструктажа по пожарной безопасности имеется. Прошнурован, пронумерован, скреплён печатью, зарегистрирован по номенклатуре дел. Имеются подписи всех сотрудников. |
| 5 | Прохождение курсов по пожарному минимуму | Удостоверение о прохождении курсов по пожарному минимуму имеется у директора Сысовой Т.А. - № 23 от 17.08 2011. Действительно до 17.08.2014. У зам. Директора по АХР Климовой Г.А._ № 24 от 17.08.2011. Действительно до 17.08.2014. |
| 6 | Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | Журнал учёта огнетушителей с указанием марки, года выпуска, перезарядки имеется. |
| 7. | Знание сотрудниками правил эвакуации и пользования первичными средствами пожаротушения | Информация о правилах эвакуации и пользовании огнетушителями доведена до сотрудников. |
| 8 | Огнетушители | В наличии 35 огнетушителей, расположенных в соответствии с требованиями ППБ (01-03). На дверях, в кабинетах которых находится огнетушитель имеется указатель установленной формы. Наличие раструба и направляющей трубки, регистрационного номера. |
| 9 | Пожарный щит | Пожарный щит в наличии. Укомплектованность полная (два огнетушителя, два пожарных ведра (конической формы), багор, лом, лопата (красного цвета), топор, ящик с песком.) |
| 10 | Внутренние пожарные краны | Внутренние пожарные краны в наличии. Полная укомплектованность пожарными шлангами, стволами; соединительные гайки на водонапорной трубе и пожарном шланге соответствуют. Имеются промаркированные ящики с буквами ПК и биркой об ответственном лице. Имеются внутренние акты школы о проверке водоснабжения и проведения смотки пожарного шланга. По предписанию Госпожнадзора в МБОУ СОШ № 30 не организовано проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов с участием специализированных организаций. На сентябрь 2013 года специалистами ООО «Юг-Спецтехнология» составлены сметы и проверены специалистами ХЭГ ЦВО для выполнения указанных видов работ, заказаны необходимые материалы и оборудование. Работы будут выполнены полностью в 4 квартале 2013 года. |
| 11 | Электрощитовая | Специально-оборудованная электрощитовая. Обитая железом дверь. Посторонних предметов и вещей, некалиброванных плавких вставок - нет. |
| 12 | Электропроводка | Электропроводка в нормальном состоянии. Оголенных скруток, проводов, не закрытых электрокоробок – нет., Скрутка электропроводов в электрокоробках заизолирована изолентой. Размещение розеток на деревянной основе нет. |
| 13 | Электооборудование кухни (столовой), кинобудки, трудовых мастерских | Первичные средства пожаротушения имеются. Указатели номинального напряжения в электророзетках есть. |
| 14 | Автоматическая пожарная сигнализация. Договор на обслужевание | АПС обслуживает ООО «ИзоВит- Строй». Договор № 006-13 от 09.01.2013. Оборудование исправно. Охват всего здания школы. |
| 15 | Система оповещения о пожаре | Имеется система оповещения о пожаре Автономное питание исправно. |
| 16 | Световые указатели эвакуационных выходов | Световые указатели эвакуационных выходов в наличии. Автономное питание исправно. |
| 17 | Пути эвакуации (коридоры) | Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зеленного цвета). Легко возгораемой обшивки (деревянные панели, пластиковая облицовка, ламинат) нет. Непроектных перегородок, кабинетов (отделанных сгораемым материалом) нет. Имеются самозакрывающиеся противодымные двери - 6 штук (между коридором и лестничным маршем). Направление открывания дверей - по направлению эвакуации. |
| 18 | Пути эвакуации (лестничные марши) | Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зеленного цвета). Легко возгораемой обшивки (деревянные панели, пластиковая облицовка, ламинат) – нет. Под лестничными маршами имеются подсобные помещения, в которых посторонние предметы и вещи не хранятся. |
| 19 | Запасные и основные эвакуационные выходы | Световые указатели в наличии. На дверях легкооткрывающиеся внутренние задвижеки. Выход не захламлён. |
| 20 | Глухие металлические решетки на окнах | Все установленные металлические решетки являются распашные. |
| 21 | Глухие металлические решетки на приямках у окон подвалов | Приямки не предусмотрены проектом. |
| 22 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Имеются чердачные помещения. Проведена обработка 14.05.2013. Имеется акт выполненных работ за май 2013г. |
| 23 | Вход на чердак | Вход на чердак закрыт на замок, опечатан и вывешен указатель, где хранится ключ. |
| 24 | Чердачное помещение | Чердачное помещение не захламлено оборудованием и легко воспламеняющимися предметами. Смотровое окно на чердаке застеклено. |
| 25 | Вход в подвальное помещение | Подвальное помещение отсутствует |
| 25 | Подвальное помещение |  |
| 26 | Наружные пожарные лестницы | Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержаться в исправном состоянии. Испытания проведены специалистами ООО «Пожарный центр» протокол № 61 от 16.09.13. По заключению испытаний для устранения несоответствий с требованиями НПБ 245-2001 заключен договор с ООО «Кубань Строй Полимер» на изготовление в 3 квартале 2013 года ПСД на ремонт кровли , где будут учтены все указанные несоответствия. |
| 26 | Пожарные гидранты, находящиеся на территории образовательного учреждения | Пожарных гидрантов нет. |
| 27 | Пожарный водоем |  |

Проверяющий ________________________________________________

Подпись, фамилия, инициалы

Директор МБОУ СОШ № 30                                                                  Т.А.Сысова